Отчёт о выполнении договора управления  за 2012год

многоквартирный  дом №46

С 01.08.2010г. собственниками жилых помещений в многоквартирном  доме               №46 п.Сумино Волосовского района Ленинградской области с ООО «Волосовская управляющая компания» заключен договор управления многоквартирным домом.

В соответствии с п.11 ст.162  Жилищного Кодекса РФ: «Если иное  не установлено  договором управления  многоквартирным домом, управляющая компания ежегодно в течение первого квартала текущего года представляет собственникам помещений  в многоквартирном доме отчёт о выполнении договора управления за предыдущий год».

В осуществлении своей деятельности «Управляющая компания» руководствуется тарифами на содержание и текущий ремонт многоквартирных домов, установленными решением Советов депутатов МО Губаницкое сельское поселение Волосовского муниципального района.

На первое полугодие  тарифы на содержание и текущий ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории МО Губаницкое сельское поселение Волосовского муниципального района, утверждены решением Совета депутатов МО Губаницкое сельское поселение от 21.01.2011 года №84  и составили в домах с полным благоустройством  (с НДС) 15.46 руб., в том числе текущий ремонт 4.16 руб.

На второе полугодие  тарифы на содержание и текущий ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории МО Губаницкое сельское поселение Волосовского муниципального района, утверждены решением Совета депутатов МО Губаницкое сельское поселение от 30.05.2012 г. №149 и составили в домах с полным благоустройством  (с НДС) 17.37 руб., в том числе текущий ремонт 4,67 руб.

По состоянию на  01.01.2013 г.  было  начислено населению на содержание жилья     57 892.98 руб.,  оплачено  населением  58 296.46 руб., в том числе на текущий ремонт  было начислено населению  16 058.89 руб., оплачено населением  за текущий ремонт  16 170.81 руб.

Расходы на содержание и текущий ремонт многоквартирного дома составили 77 718.14 руб.

Всего долг населения по оплате  квартплаты  за содержание жилья в ООО «Волосовская управляющая компания» на 01.01.2013г. составил –14 867.78 руб.

Одной из  основных задач «Управляющей компании» является подготовка жилого фонда к стабильному функционированию жилищного фонда  в  отопительном сезоне.

В соответствии с Правилами подготовки  и проведения отопительного сезона в Ленинградской области, утвержденными  Постановлением Правительства Ленинградской области от 19 июня 2008 года №177  «Управляющей компанией»  были проведены  следующие  мероприятия: весенний и осенний осмотры, оформлен в соответствии  с действующими нормативно-правовыми актами  паспорт  готовности жилого дома, на основании недостатков, выявленных в предыдущем отопительном сезоне, был  разработан план-график  подготовки многоквартирного  дома к отопительному сезону и утвержден главой администрации МО Губаницкое сельское поселение.

В соответствии с планом–графиком  были выполнены в многоквартирном доме следующие работы:

- дератизация подвального помещения

- проверка и прочистка вентканалов

- герметизация инженерных вводов в дома

- испытания на прочность и плотность оборудования систем  отопления и горячего

водоснабжения

-мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (очистка мест общего имущества собственников МКД и ограничение доступа посторонних лиц в подвальные, чердачные помещения и др.)

- текущий ремонт общего санитарно-технического оборудования:

на системе отопления проведена ревизия запорно-регулирующей арматуры,

на системе горячего водоснабжения проведена ревизия запорно-регулирующей арматуры,

на системе холодного водоснабжения проведена ревизия запорно-регулирующей арматуры,

на системе водоотведения  проведена  проверка  на герметичность канализационных трубопроводов,

- текущий ремонт конструктивных элементов многоквартирного дома:

остекление оконных заполнений, подъезд № 2 - 0.7 кв.м.

ремонт кирпичной кладки фасада - 1.2кв.м.

Проведен капитальный ремонт кровли, работы выполнены за счет средств собственников помещений в многоквартирном доме, по принятому на общем собрании решению собственников помещений в многоквартирном доме.

По итогам  работы при подготовке к отопительному сезону паспорт  готовности многоквартирного  дома с приложениями были представлены  в Государственную Жилищную Инспекцию  Ленинградской области. Справка о готовности жилого фонда к отопительному сезону 2012-2013 гг. Волосовского района Ленинградской области  подписана инспектором Государственной Жилищной Инспекции   Ленинградской области С.Ю.Чалковым.

В период 2012-2013гг. предоставлялись услуги по уборке лестничных клеток и придомовой территории.

Обеспечивалось круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание собственников помещений и нанимателей, проживающих в многоквартирном доме.

Выполнено  12 заявок от населения.

Осуществлялась выдача Собственникам помещений и нанимателям справок  паспортно - регистрационного учёта населения, выдано 28 шт.

В отопительный период 2012-2013гг. эксплуатация теплопотребляющих установок прошла в штатном режиме.