Отчёт о выполнении договора управления  за 2012год

многоквартирный  дом №68

С 01.08.2010г. собственниками жилых помещений в многоквартирном  доме               №68 п.Сумино Волосовского района Ленинградской области с ООО «Волосовская управляющая компания» заключен договор управления многоквартирным домом.

В соответствии с п.11 ст.162  Жилищного Кодекса РФ: «Если иное  не установлено  договором управления  многоквартирным домом, управляющая компания ежегодно в течение первого квартала текущего года представляет собственникам помещений  в многоквартирном доме отчёт о выполнении договора управления за предыдущий год».

В осуществлении своей деятельности «Управляющая компания» руководствуется тарифами на содержание и текущий ремонт многоквартирных домов, установленными решением Советов депутатов МО Губаницкое сельское поселение Волосовского Муниципального района.

На первое полугодие  тарифы на содержание и текущий ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории МО Губаницкое сельское поселение Волосовского муниципального района, утверждены решением Совета депутатов МО Губаницкое сельское поселение от 21.01.2011 г. года №84 и составили в домах с полным благоустройством  (с НДС) 15.46 руб., в том числе текущий ремонт 4.16 руб.

На второе полугодие  тарифы на содержание и текущий ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории МО Губаницкое сельское поселение Волосовского муниципального района, утверждены решением Совета депутатов МО Губаницкое сельское поселение от 21.01.2011 г. №84 и составили в домах с полным благоустройством  (с НДС) 17.37 руб., в том числе текущий ремонт 4,67 руб.

По состоянию на  01.01.2013 г.  было  начислено населению на содержание жилья     637 126.97 руб.,  оплачено  населением  624 175.32 руб., в том числе на текущий ремонт  было начислено населению  171412.10 руб., оплачено населением  за текущий ремонт  167 927.59 руб.

Всего долг населения по оплате  квартплаты  за содержание жилья в ООО «Волосовская управляющая компания» на 01.01.2013г. составил – 96 532.51 руб.

Одной из  основных задач «Управляющей компании» является подготовка жилого фонда к стабильному функционированию жилищного фонда  в  отопительном сезоне.

В соответствии с Правилами подготовки  и проведения отопительного сезона в Ленинградской области, утвержденными  Постановлением Правительства Ленинградской области от 19 июня 2008 года №177  «Управляющей компанией»  были проведены  следующие  мероприятия: весенний и осенний осмотры, оформлен в соответствии  с действующими нормативно-правовыми актами  паспорт  готовности жилого дома, на основании недостатков, выявленных в предыдущем отопительном сезоне, был  разработан план-график  подготовки многоквартирного  дома к отопительному сезону и утвержден главой администрации МО Губаницкое сельское поселение.

В соответствии с планом–графиком  были выполнены в многоквартирном доме следующие работы:

- дератизация подвального помещения

- проверка и прочистка вентканалов

- герметизация инженерных вводов в дома

- испытания на прочность и плотность оборудования систем  отопления и горячего

водоснабжения

-мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (очистка мест общего имущества собственников МКД и ограничение доступа посторонних лиц в подвальные, чердачные помещения и др.)

- текущий ремонт общего санитарно-технического оборудования:

на системе отопления проведена ревизия запорно-регулирующей арматуры,  заменено запорной арматуры - 6 ед., задвижек - 2 шт.,  трубопроводов - 18 пог.м.

на системе горячего водоснабжения проведена ревизия запорно-регулирующей арматуры, заменено запорной арматуры - 6 ед., задвижек -  2 шт.,  трубопроводов -  5,5 пог.м.

на системе холодного водоснабжения проведена ревизия запорно-регулирующей арматуры, заменено запорной арматуры - 6 ед., задвижек - 1 шт.,  трубопроводов - 46 пог.м.

на системе водоотведения  проведена  проверка  на герметичность канализационных трубопроводов, фасонных частей, ревизий, заменено канализационных трубопроводов - 16 пог.м.

- текущий ремонт конструктивных элементов многоквартирного дома:

герметизация межпанельных стыков - 685пог.м.

ремонт кровли - 1030 кв.м.

устройство  козырька над подъездом №4

По итогам  работы при подготовке к отопительному сезону паспорт  готовности многоквартирного  дома с приложениями были представлены  в Государственную Жилищную Инспекцию  Ленинградской области. Справка о готовности жилого фонда к отопительному сезону 2012-2013 гг. Волосовского района Ленинградской области  подписана инспектором Государственной Жилищной Инспекции   Ленинградской области С.Ю.Чалковым.

В период 2012-2013гг. предоставлялись услуги по уборке лестничных клеток и придомовой территории.

Обеспечивалось круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание собственников помещений и нанимателей, проживающих в многоквартирном доме.

Выполнено  124  заявки от населения.

Осуществлялась выдача Собственникам помещений и нанимателям справок  паспортно - регистрационного учёта населения, выдано 63 шт.

В отопительный период 2012-2013гг. эксплуатация теплопотребляющих установок прошла в штатном режиме.

Многоквартирный дом №68  1976 года постройки имеет   кровлю  из мягких рулонных материалов, срок эксплуатации кровель из мягких рулонных материалов при соблюдении всего технологического процесса  в среднем составляет от 10 до  15 лет, кровля   дома  №68 эксплуатируется 37 лет. Собственникам предлагается  инициировать проведение общего собрания для принятия решения по проведению капитального ремонта кровли.

«Управляющая компания»  предоставит всю необходимую документацию для  организации общего собрания собственников по вопросу проведения капитального ремонта кровли.